УО «ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ

Методические рекомендации

по  изучению дисциплины для учащихся  учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности 2-49 01 02  «Технология хранения и переработки животного сырья  (по направлению:  мясо и мясные продукты)»

Орша 201

Содержание

Пояснительная записка…………………………………………………………………………………..3

Теоретическая часть……………………………………………………………………………………...4

Практическая часть……………………………………………………………………………………….6

Таблица данных по вариантам…………………………………………………………………………...8

Варианты заданий к контрольной работе……………………………………………………………….9

Список литературы……………………………………………………………………………………….10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендации  подготовлены для выполнения домашней контрольной работы  учащимися 2 (второго) курса 4-го семестра уровня среднего специального образования по специальности 2-49 01 02 «Технология хранения и переработки животного сырья», направление специальности 2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки животного сырья (мясо и мясные продукты).

В  методических рекомендациях учащимся предлагается краткий теоретический материал по курсу «Автоматизация технологических процессов», приводятся решения типовых задач, предлагаются вопросы и задания для выполнения контрольной работы.

Учащийся выполняет свой вариант задания по своему шифру. Задания приведены в таблице.

Контрольная работа выполняется учащимся в тетради объемом не менее 16 рукописных страниц. На титульном листе работы указывается наименование работы «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА», учащегося,  отделение, курса, группы, Ф.И.О.,  специальность и дисциплина

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

учащегося(ейся)  заочного отделения

отделения _____курса   группы №_______ 				                                              _____________________________________

Ф.И.О. учащегося___________шифр учащегося_______

специальность «Технология хранения и

переработки животного сырья

(мясо и мясные продукты)»

по дисциплине_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

Дисциплина: Автоматизация технологических процессов

Теоретическая часть:

- Приведите краткий исторический обзор автоматизации.

- Классифицируйте объекты и системы автоматизации.

- Охарактеризуйте основные понятия о единицах измерения, способах и средствах измерений.

- Классифицируйте контрольно-измерительные приборы.

- Опишите контроль измерительных приборов.

- Охарактеризуйте государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).

- Опишите преобразователи сигналов дистанционных систем передачи информации.

- Охарактеризуйте виды систем дистанционной передачи информации.

- Охарактеризуйте телемеханические системы передачи информации.

- Опишите вторичные приборы.

- Охарактеризуйте системы передачи информации в АСУ ТП.

- Приведите основные понятия по теме «Приборы для измерения температуры».

- Охарактеризуйте термометры расширения.

- Охарактеризуйте манометрические термометры.

- Охарактеризуйте  термоэлектрические термометры.

- Охарактеризуйте  термопреобразователи сопротивления.

- Охарактеризуйте  пирометры излучения.

- Укажите особенности использования приборов для измерения температуры в пищевой промышленности.

- Приведите основные понятия по теме «Приборы для измерения давления».

- Охарактеризуйте жидкостные и деформационные манометры.

- Охарактеризуйте грузопоршневые манометры.

- Охарактеризуйте электрические манометры.

- Охарактеризуйте вакуумметры и мановакуумметры.

- Охарактеризуйте тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры.

- Охарактеризуйте дифференциальнын манометры.

- Охарактеризуйте реле давления.

- Опишите вспомогательные устройства для измерения давления.

- Укажите особенности использования приборов для измерения давления и разности давлений в пищевой промышленности.

- Приведите основные понятия по теме «Приборы для измерения массы, объема и расхода».

- Охарактеризуйте объемные и скоростные счетчики.

- Охарактеризуйте расходомеры переменного перепада давления.

- Охарактеризуйте расходомеры постоянного перепада давления.

- Охарактеризуйте расходомеры щелевые и индукционные.

- Охарактеризуйте ультразвуковые и радиоактивные расходомеры.

- Охарактеризуйте автоматические весы и дозаторы.

- Охарактеризуйте механические и бесконтактные счетчики для штучной продукции.

- Охарактеризуйте поплавковые уровнемеры.

- Охарактеризуйте гидростатические уровнемеры.

- Опишите приборы для сигнализации уровня.

- Охарактеризуйте радиоизотопные уровнемеры и уровнемеры для сыпучих материалов.

- Опишите области применения уровнемеров в различных отраслях пищевой промышленности.

- Охарактеризуйте приборы для измерения влажности.

- Охарактеризуйте приборы для измерения величины рН.

- Охарактеризуйте автоматические рефрактометры.

- Охарактеризуйте автоматические титрометры и вискозиметры

- Охарактеризуйте автоматические газоанализаторы.

- Охарактеризуйте приборы для измерения плотностей жидкостей.

- Опишите специальные приборы и устройства автоматизации пищевой промышленности.

- Приведите основные понятия по теме «Общие свойства систем регулирования».

- Охарактеризуйте виды автоматических систем регулирования и их основные свойства.

- Охарактеризуйте системы управления технологическими процессами с применением ЭВМ.

- Приведите основные понятия и особенности объектов регулирования и управления.

- Приведите характеристики и опишите свойства объектов регулирования.

- Приведите общие понятия о математическом моделировании объектов регулирования и управления.

- Охарактеризуйте понятие о законах регулирования.

- Классифицируйте регуляторы по законам регулирования.

- Охарактеризуйте структурные схемы автоматических регуляторов.

- Опишите динамическую настройку регуляторов и устойчивость систем регулирования.

- Опишите требования, предъявляемые к качеству регулирования технологическими процессами пищевых производств.

- Охарактеризуйте принципы логического управления.

- Классифцируйте регуляторы.

- Охарактеризуйте регуляторы прямого действия.

- Охарактеризуйте электронные регуляторы.

- Охарактеризуйте пневматические регуляторы.

- Охарактеризуйте гидравлические регуляторы.

- Охарактеризуйте комбинированные регуляторы.

- Охарактеризуйте исполнительные механизмы.

- Охарактеризуйте регулирующие органы.

- Опишите стадии проектирования и состав проекта.

- Укажите основные принципы и правила построения схем автоматизации.

- Укажите основные принципы и правила построения схем управления и сигнализации.

- Охарактеризуйте щиты и пульты контроля управления.

- Приведите основные понятия по теме «Средства вычислительной техники и диспетчерского управления».

- Приведите основные определения и требования по теме «Общие сведения об автоматизационной системе управления технологическими процессами».

- Опишите автоматизацию транспортировки и хранения.

- Опишите автоматизацию измельчения.

- Опишите автоматизацию прессования.

- Опишите автоматизацию счета штучной продукции.

- Опишите автоматизацию дозирования.

- Опишите автоматизацию смешивания.

- Опишите автоматизацию фильтрации.

- Опишите автоматизацию теплообменных аппаратов и конденсаторов.

- Опишите автоматизацию холодильных компрессорных станций.

- Опишите автоматизацию воздушных компрессорных станций.

- Опишите автоматизацию пастеризации и стерилизации.

- Опишите автоматизацию котельных установок.

- Опишите автоматизацию абсорбции и адсорбции.

- Опишите автоматизацию экстракции.

- Опишите автоматизацию ректификации.

- Опишите автоматизацию кристаллизации.

- Опишите автоматизацию сушки.

- Опишите автоматизацию выпарных установок.

- Укажите структуру АСУ ТП.

- Опишите техническое обеспечение АСУ ТП.

- Опишите информационное обеспечение АСУ ТП.

- Опишите организационное обеспечение АСУ ТП.

- Укажите общие положения техники безопасности и противопожарные правила при установке и эксплуатации средств, систем автоматизации и вычислительной техники.

- Опишите технику безопасности при эксплуатации приборов и средств автоматизации.

- Укажите требования пожарной безопасности к устройству и расположению помещений для щитов автоматизации.

- Укажите технику безопасности в анализаторных помещениях взрывоопасных и взрывопожароопасных продуктов.

Практическая часть (примеры решения задач):

Задача 1.

Какую поправку следует ввести в результат измерения, если известно, что результат измерения тока составил Ix=49,9 A, а его действительное значение I=50,0 A?

Решение:

Абсолютная погрешность измерения:

ΔI=Ix−I=49,9−50,0=−0,1A

Относительная погрешность измерения:

δI=ΔII⋅100=−0,150⋅100=−0,2%

Ответ: правка, которую необходимо ввести в результат измерений, равна 0,1 А.

Задача 2.

Искомое сопротивление было измерено 8 раз, при этом получены результаты: R1=116,2 Ом; R2=118,2 Ом; R3=118,5 Ом; R4=117,0 Ом; R5=118,2 Ом; R6=118,4 Ом; R7=117,8 Ом; R8=118,1 Ом.

Пользуясь таблицей А, определите интервал, в котором находится значение измеряемого сопротивления, если доверительная вероятность Р равна 0,99.

Таблица А – Коэффициенты Стьюдента

| n | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 1,00 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 63,7 | 636,6 |
| 3 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 9,9 | 31,6 |
| 4 | 0,77 | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 12,9 |
| 5 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 8,6 |
| 6 | 0,73 | 0,92 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 0,72 | 0,90 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 6,0 |
| 8 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
| 9 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 5,0 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,8 |
| 15 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
| 20 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,9 |
| 30 | 0,68 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,7 |

Решение:

Определим наиболее вероятное среднее значение сопротивления:

Rср=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R88=116,2+118,2+118,5+117,0+118,2+118,4+117,8+118.18=117,8Ом

Остаточные погрешности отдельных измерений будут равны:

ρ1 = R1 - Rср = -1,6 Ом;

ρ2 = 0,4 Ом;

ρ3 = 0,7 Ом;

ρ4 = -0,8 Ом;

ρ5 = 0,4 Ом;

ρ6 = 0,6 Ом;

ρ7 = 0,0 Ом;

ρ8 = 0,3 Ом.

Определяем среднюю квадратичную погрешность результата измерения:

σA=ρ12+ρ22+ρ32+ρ42+ρ52+ρ62+ρ72+ρ82n(n−1)=(−1,6)2+0,42+0,72+(−0,8)2+0,42+0,62+0,02+0,338⋅7=0,29Ом

Далее по таблице А находим для Р=0,99 и n=8 коэффициент tn=3,5, тогда результат равен:

R=117,8±3,5×0,29 Ом = 117,8±1,0 Ом.

Ответ: 117,8±1,0 Ом.

Таблица данных по вариантам для решения практической части

| Вариант | Задача 1 |  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ix | I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Р |
| 1 | 48,9 | 49,0 | 56,7 | 57,0 | 57,6 | 57,6 | 56,9 | 56,8 | 57,2 | 57,5 | 0,5 |
| 2 | 51,2 | 52,0 | 44,8 | 45,4 | 45,0 | 44,9 | 44,6 | 44,5 | - | - | 0,6 |
| 3 | 33,0 | 32,8 | 101,1 | 100,8 | 100,1 | 100,7 | 101,3 | 101,5 | 100,5 | 101,2 | 0,7 |
| 4 | 21,7 | 22,0 | 81,8 | 81,4 | 82,0 | 81,8 | 81,9 | 83,0 | 82,1 | 81,0 | 0,8 |
| 5 | 45,5 | 45,5 | 21,4 | 22,2 | 22,4 | 22,0 | - | - | - | - | 0,9 |
| 6 | 45,4 | 45,5 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,1 | 61,8 | 61,7 | - | - | 0,99 |
| 7 | 45,8 | 45,5 | 119,0 | 119,1 | 119,9 | 119,6 | 118,8 | 118,9 | 119,6 | 199,6 | 0,999 |
| 8 | 38,9 | 39,0 | 94,2 | 94,5 | 94,7 | 94,9 | 05,1 | - | - | - | 0,5 |
| 9 | 56,8 | 55,0 | 111,1 | 111,7 | 112,3 | 112,8 | 111,8 | - | - | - | 0,6 |
| 10 | 39,9 | 40,0 | 145,4 | 144,9 | 144,9 | 145,2 | 145,3 | 145,7 | 144,8 | 144,8 | 0,7 |
| 11 | 61,4 | 60,0 | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 13,3 | 13,3 | 12,8 | - | - | 0,8 |
| 12 | 62,8 | 62,9 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| 13 | 60,0 | 60,0 | 44,8 | 45,1 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 45,5 | 45,5 | 0,99 |
| 14 | 50,0 | 49,8 | 120,6 | 120,7 | 120,8 | 120,9 | 120,5 | 120,4 | 120,3 | 121,0 | 0,999 |
| 15 | 40,0 | 40,5 | 88,2 | 88,9 | 88,6 | 88,4 | 88,1 | 88,4 | 88,2 | - | 0,5 |
| 16 | 37,5 | 38,0 | 48,3 | 47,7 | 47,3 | 48,7 | 47,8 | - | - | - | 0,6 |
| 17 | 44,6 | 45,0 | 132,4 | 132,6 | 132,7 | 133,3 | - | - | - | - | 0,7 |
| 18 | 27,2 | 27,5 | 64,0 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 64,0 | 64,1 | 65,1 | 65,0 | 0,8 |
| 19 | 55,5 | 55,6 | 92,1 | 92,3 | 92,0 | 92,8 | 92,2 | 93,1 | - | - | 0,9 |
| 20 | 20,0 | 21,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,7 | 33,9 | 33,1 | 33,9 | - | 0,99 |

Варианты заданий для контрольной работы

| Вариант | Теоретическая часть |  |  | Практическая часть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1 | 13 | 39 | 79 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | 54 | 62 | 7 | 2 |
| 3 | 11 | 34 | 71 | 10 | 15 |
| 4 | 19 | 41 | 90 | 12 | 6 |
| 5 | 21 | 52 | 65 | 16 | 1 |
| 6 | 1 | 35 | 81 | 2 | 11 |
| 7 | 16 | 47 | 70 | 11 | 16 |
| 8 | 27 | 44 | 88 | 6 | 4 |
| 9 | 3 | 51 | 98 | 8 | 14 |
| 10 | 25 | 37 | 69 | 17 | 10 |
| 11 | 8 | 59 | 94 | 15 | 5 |
| 12 | 29 | 56 | 78 | 3 | 17 |
| 13 | 22 | 40 | 75 | 20 | 20 |
| 14 | 4 | 50 | 87 | 9 | 3 |
| 15 | 28 | 43 | 99 | 13 | 12 |
| 16 | 31 | 60 | 66 | 18 | 9 |
| 17 | 9 | 58 | 92 | 4 | 18 |
| 18 | 32 | 36 | 100 | 14 | 8 |
| 19 | 10 | 45 | 73 | 5 | 9 |
| 20 | 30 | 61 | 77 | 19 | 3 |
| 21 | 13 | 39 | 79 | 1 | 7 |
| 22 | 6 | 54 | 62 | 7 | 2 |
| 23 | 11 | 34 | 71 | 10 | 15 |
| 24 | 19 | 41 | 90 | 12 | 6 |
| 25 | 21 | 52 | 65 | 16 | 1 |

Вариант выбирается по последней цифре шифра: например, 14з-1,это значит вариант 1

Рекомендуемая литература:

- Автоматизация производственных процессов в химической промышленности / В.А. Голубятников, В.В. Шувалов и др. – 2-е изд. – М.: Химия, 1985. – 352 с.

- Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств / В.Ф. Яценко, В.А. Соколов, Л.Б. Сивакова  и др. –М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. – 400 с.

- Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств / Под ред. канд. техн. наук В. А. Соколова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.— 400 с.